Сведения об организации/заказчике: Республиканское унитарное предприятие электросвязи «Белтелеком» филиал «Минская городская телефонная сеть» РУП «Белтелеком», 220073 г. Минск, ул. Харьковская, 1.

Филиал «Минская городская телефонная сеть» РУП «Белтелеком» (далее - Заказчик) принял решение о закупке строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту: «Модернизация существующего оборудования для кондиционирования воздуха изолированного помещения связи по ул. Героев 120 Дивизии, 22–1 в г. Минске» (далее – работа) и приглашает правомочных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее - Участники) принять участие в конкурсе с применением процедуры переговоров по снижению цены предложений участников (далее - конкурс) и подготовить соответствующим образом оформленное Конкурсное предложение.

Код ОКРБ: 43.22.12.200

Все цены должны быть выражены в белорусских рублях, валюта платежей – белорусский рубль.

Источник финансирования закупки: собственные средства филиала «Минская городская телефонная сеть» РУП «Белтелеком».

Вид процедуры закупки и обоснование ее выбора: конкурс с применением процедуры переговоров по снижению цены предложений участников (далее – конкурс), в связи с ориентировочной стоимостью закупки более 1000 базовых величин, в соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15.03.2012 № 229 «О совершенствовании отношений в области закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств», приказом РУП «Белтелеком» от 20.06.2022 № 512 «О закупках товаров (работ, услуг) в РУП «Белтелеком», приказом филиала «Минская городская телефонная сеть» РУП «Белтелеком» от 18.03.2026 № 209 «О закупках товаров (работ, услуг) в филиале «Минская городская телефонная сеть РУП «Белтелеком», приказом РУП «Белтелеком» от 29.10.2024 №1038 «О требованиях к участникам при проведении закупок строительно-монтажных работ».

Необходимо выполнить:

демонтаж существующего оборудования по адресу: г. Минск, ул. Героев 120 Дивизии, 22-1 и монтаж новой системы кондиционирования в границах изолированного помещения 1-го этажа.

Система кондиционирования состоит из:

-К1, К2 – прецизионные кондиционеры (основной/резервный).

отвод дренажа от всех кондиционеров запроектирован в существующую канализацию здания через существующий сифоны с разрывом струи, размещение наружных блоков К1, К2 на фасаде здания, которые устанавливаются на усиленные стеновые кронштейны, для уменьшения шума от работы оборудования предусмотрено во круг наружных блоков установка шумоподавляющих панелей, отделочные работы после монтажа систем кондиционирования и проведение пусконаладочных работ.

Все работы должны производиться в соответствии с действующими указаниями и инструкциями, а также с требованиями эксплуатирующих организаций при обязательном присутствии их представителей и строгом соблюдении требований правил техники безопасности.

Ориентировочная цена закупки на дату завершения работ составляет:

735 430,87 (Семьсот тридцать пять тысяч четыреста тридцать рублей 87 копеек), BYN, в т.ч. НДС 20% 122 571,81 (Сто двадцать две тысячи пятьсот семьдесят один рубль 81 копейка), BYN, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ – 164 821,91 (Сто шестьдесят четыре тысячи восемьсот двадцать один рубль 91 копейка), BYN, в т.ч. НДС 20% 27 470,32 (Двадцать семь тысяч четыреста семьдесят рублей 32 копейки), BYN;

стоимость пусконаладочных работ – 3 623,70 (три тысячи шестьсот двадцать три рубля 70 копеек), BYN, в т.ч. НДС 20% 603,95 (Шестьсот три рубля 95 копеек), BYN;

оборудование – 566 985,26 (пятьсот шестьдесят шесть тысяч девятьсот восемьдесят пять рублей 26 копеек), BYN, в т.ч. НДС 20% 94 497,54 (Девяносто четыре тысячи четыреста девяносто семь рублей 54 копейки), BYN.

Стоимость работ должна включать транспортные расходы, в том числе расходы по страхованию в случае необходимости, все налоги, сборы и иные обязательные платежи. Все цены должны быть выражены в белорусских рублях, валюта платежей – белорусский рубль.

Выигравший Участник (далее – Подрядчик) должен осуществлять выполнение работ в период с 01.07.2026г. по 30.09.2026г.

При несоответствии объемов и требований к выполняемой работе предусмотренных конкурсными документами предложение не будет принято к рассмотрению.

Конкурсные документы на русском языке могут быть получены заинтересованными Участниками на безвозмездной основе на основании оригинала заявки, предоставленной участником по адресу: 220073 г. Минск, ул. Харьковская, 1, время работы понедельник-четверг с 08:30-13:00, 13:45-17:30, пятница с 08:30-13:00, 13:45-16:15.

Предоставить конкурсное предложение может Участник, получивший конкурсные документы. Иные предложения не будут допущены к процедуре вскрытия конкурсных предложений. Конкурсные документы можно получить также в виде заказного почтового отправления, при этом филиал «Минская городская телефонная сеть» РУП «Белтелеком» не несет ответственности за задержки в доставке или неполучение документов, если таковые будут иметь место.

Датой подачи Конкурсных предложений является 26 мая 2026 года.

Конкурсные предложения должны быть доставлены для вскрытия до 10:00      26 мая 2026г. по адресу: 220073 г. Минск, ул. Харьковская, 1, время работы понедельник-четверг с 08:30-13:00, 13:45-17:30, пятница с 08:30-13:00, 13:45-16:15.

Конкурсное предложение предоставляется на русском языке и должно охватывать выполнение работ, предусмотренных конкурсными документами.

Срок действия Конкурсных предложений должен составлять не менее 30 (тридцати) календарных дней начиная со дня вскрытия конвертов с конкурсными предложениями.

Участником конкурса может быть любое юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, которое соответствует требованиям, установленным организацией в документации о закупке в соответствии с порядком закупок за счет собственных средств, за исключением юридических и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, включенных в реестр поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к закупкам.

Конкурсное предложение Участника, не содержащее документов и сведений, о которых указано в Конкурсных документах, будет отклонено от дальнейшего рассмотрения.

Участник несет все расходы, связанные с подготовкой и предоставлением Конкурсного предложения, а Заказчик ни в коем случае не несет ответственности за эти расходы независимо от хода проведения и результатов конкурса.

Дополнительная информация может быть получена у Заказчика - филиал «Минская городская телефонная сеть» РУП «Белтелеком»:

- техническая часть:

начальник ГОРК ЦРИОС – Молодкин Олег Федорович, тел.: 8(017) 390 62 82 факс 8(017) 390 63 43.

- выдача конкурсных документов:

инженер по вентиляции 1 категории ЦРИОС – Автухович Александр Адамович, тел.: 8(17) 361-60-67.